## Sheet1
DeviceNo | Type | SerialNo | Manufacture | Model | Building | Floor | Location | Capacity | Note
EL-001 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | หน้าห้อง HR
EL-002 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องประชุมใหญ่
EL-003 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องประชุมใหญ่
EL-004 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องประชุมใหญ่
EL-005 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องประชุมใหญ่
EL-006 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | QS
EL-007 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | AC
EL-008 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องครัวชั้น 2
EL-009 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องน้ำช. ชั้น2 office
EL-010 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องน้ำญ. ชั้น2 office
EL-011 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องไฟ ชั้น 2
EL-012 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | PR
EL-013 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ประตู office ชั้น 2
EL-014 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ASY
EL-015 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | QC-AS ชั้น2
EL-016 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ข้างห้อง OEM
EL-017 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้อง OEM
EL-018 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้อง OEM
EL-019 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องน้ำช. ทางเข้าofficeชั้น2
EL-020 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | ห้องน้ำญ.ทางเข้าofficeชั้น2
EL-021 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 2 | หน้าทางเข้า ชั้น2
EL-022 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | โรงอาหาร
EL-023 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | โรงอาหาร
EL-024 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | โรงอาหาร
EL-025 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | โรงอาหาร
EL-026 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | หลังครัวโรงอาหาร
EL-027 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | หลังครัวโรงอาหาร
EL-028 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | PK-AS
EL-029 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 2 | หน้าห้องน้ำโรงอาหาร
EL-030 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 1 | SG
EL-031 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 1 | OG
EL-032 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 1 | QA
EL-033 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 1 | FG (รุ่นเก่า)
EL-034 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 1 | บรรไดทางขึ้นโรงอาหาร
EL-035 | Emergency Light |  |  |  | F10 | 1 | WD
EL-036 | Emergency Light |  |  |  | F10 | 1 | WD
EL-037 | Emergency Light |  |  |  | F10 | 1 | WD
EL-038 | Emergency Light |  |  |  | F10 | 1 | AP,WD
EL-039 | Emergency Light |  |  |  | F10 | 1 | WD
EL-040 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | MDB
EL-041 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | SP
EL-042 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้อง FAC
EL-043 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องไฟ SP
EL-044 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้อง Tool Room 2
EL-045 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | หน้าห้อง Tool Room 1
EL-046 | Emergency Light |  |  |  | F1 | Under Ground | Store
EL-047 | Emergency Light |  |  |  | F1 | Under Ground | Store
EL-048 | Emergency Light |  |  |  | F1 | Under Ground | Store
EL-049 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | BTA room 2
EL-050 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | หน้าห้องProgramer
EL-051 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | Mca Zone 4
EL-052 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | TP
EL-053 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | TP
EL-054 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | CLA
EL-055 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | หน้าห้อง EDM
EL-056 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | CLA
EL-057 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | CLA
EL-058 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | หลังห้อง Cal 2
EL-059 | Emergency Light |  |  |  | F6 | 1 | ทางเข้า QA
EL-060 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | หน้าทางเข้า Store
EL-061 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องน้ำช. CLA
EL-062 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องไฟหน้าห้องน้ำ CLA
EL-063 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องน้ำญ. CLA
EL-064 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องน้ำญ. ห้องประชุม
EL-065 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องน้ำช.ห้องประชุม
EL-066 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | Mca Zone 3
EL-067 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ข้างห้อง FG Store
EL-068 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | บันไดทางขึ้นชั้น 2
EL-069 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องน้ำช.ชั้น1 FG Store
EL-070 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้องน้ำญ.ชั้น1 FG Store
EL-071 | Emergency Light |  |  |  | F4 | 1 | ห้องไฟ Alarm
EL-072 | Emergency Light |  |  |  | F15 | Under Ground | CP ชั้นใต้ดิน
EL-073 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 2 | CP ชั้น2หน้าห้องน้ำ
EL-074 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 2 | CP ชั้น2 ฝ่ายผลิต
EL-075 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 3 | CP ชั้น3 หน้าห้องน้ำ
EL-076 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 3 | CP ชั้น3 ฝ่ายผลิต
EL-077 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 3 | CP ชั้น3 ฝ่ายผลิต
EL-078 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 3 | CP ชั้น3 ฝ่ายผลิต
EL-079 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 4 | CP ชั้น4 หน้าห้องน้ำ
EL-080 | Emergency Light |  |  |  | F15 | 4 | CP ชั้น4
EL-081 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | Store room 2
EL-082 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้อง Gen
EL-083 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | ห้อง Fire Pump
EL-084 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | Mac 3 ตรงข้าม No66
EL-085 | Emergency Light |  |  |  | F1 | 1 | Mac 3
EL-086 | Emergency Light |  |  |  | F4 | 1 | ป้อม รปภ.
EL-087 | Emergency Light |  |  |  | F9 | 1 | ตึก R/Z หน้าห้องน้ำชั้น 1
EL-088 | Emergency Light |  |  |  | F9 | 1 | ห้องผลิต
EL-089 | Emergency Light |  |  |  | F9 | 1 | ห้องเก็บ Mat
EL-090 | Emergency Light |  |  |  | F9 | 1 | ห้องเก็บของ Mat
EL-091 | Emergency Light |  |  |  | F9 | 2 | R/Z ทางขึ้นบันไดฝั่งลิฟท์ชั้น 2
EL-092 | Emergency Light |  |  |  | F9 | 2 | บันไดชั้น 2 R/Z
EL-093 | Emergency Light |  |  |  | F9 | 2 | ชั้น 2 R/Z
ES-01 | Exit Sign |  |  |  | F1 | Under Ground | STORE
ES-02 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 1 | ทางเข้าตึกF1
ES-03 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 1
ES-04 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 1
ES-05 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 1 | ทางออก
ES-06 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 2 | ทางเข้าออฟฟิศ
ES-07 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 2 | ห้องประชุมใหญ่
ES-08 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 2 | ห้องประชุมใหญ่
ES-09 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 2 | ห้องประชุมใหญ่
ES-10 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 2 | หน้าห้อง AHU-F2-2
ES-11 | Exit Sign |  |  |  | F1 | 2 | ทางออกทางเชื่อมตึก
ES-12 | Exit Sign |  |  |  | F6 | Under Ground | Store
ES-13 | Exit Sign |  |  |  | F6 | 1 | SG
ES-14 | Exit Sign |  |  |  | F6 | 2 | Canteen
ES-15 | Exit Sign |  |  |  | F6 | 2 | AS-Store
ES-16 | Exit Sign |  |  |  | F7 | 1
ES-17 | Exit Sign |  |  |  | F8 | 1 | STDH
FE-016 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | CLA | BF2000
FE-017 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | MCA | BF2000
FE-018 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | MCA | CO2
FE-019 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | MCA | BF2000
FE-020 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | QC-AS | BF2000
FE-021 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | BTA | CO2
FE-022 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | BTA | BF2000
FE-023 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | BTA | CO2
FE-024 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | FG-STORE | Dry Chemical
FE-025 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | ทางเข้าฝ่ายผลิต Fg - Store | BF2000
FE-026 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | MCA | BF2000
FE-027 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | MCA | BF2000
FE-028 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | MCA | BF2000
FE-029 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | MCA | CO2
FE-030 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | SP | BF2000
FE-031 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | SP | BF2000
FE-032 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | SP | BF2000
FE-033 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | SP | BF2000
FE-034 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | SP | Dry Chemical
FE-035 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | SP | Dry Chemical
FE-036 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | SP | Foam
FE-037 | Fire Extinguisher |  |  |  | F10 | 1 | WD | Dry Chemical
FE-038 | Fire Extinguisher |  |  |  | F10 | 1 | WD | Dry Chemical
FE-039 | Fire Extinguisher |  |  |  | F10 | 1 | WD | Dry Chemical
FE-040 | Fire Extinguisher |  |  |  | F10 | 1 | WD | Dry Chemical
FE-041 | Fire Extinguisher |  |  |  | F10 | 1 | WD | Dry Chemical
FE-042 | Fire Extinguisher |  |  |  | F10 | 1 | WD | Dry Chemical
FE-043 | Fire Extinguisher | [6 empty] | - | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-044 | Fire Extinguisher |  |  |  | F8 | 1 | บ่อบำบัด STDH | Foam
FE-045 | Fire Extinguisher |  |  |  | F8 | 1 | บ่อบำบัด STDH | Dry Chemical
FE-046 | Fire Extinguisher |  |  |  | F8 | 1 | STDH 2 | BF2000
FE-047 | Fire Extinguisher |  |  |  | F8 | 1 | STDH 2 | CO2
FE-048 | Fire Extinguisher | [6 empty] | BF2000 | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-049 | Fire Extinguisher | [6 empty] | BF2000 | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-050 | Fire Extinguisher | [6 empty] | BF2000 | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-051 | Fire Extinguisher | [6 empty] | BF2000 | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-052 | Fire Extinguisher | [6 empty] | Foam | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-053 | Fire Extinguisher | [6 empty] | BF2000 | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-054 | Fire Extinguisher | [6 empty] | BF2000 | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-055 | Fire Extinguisher |  |  |  | F8 | 1 | ทางเข้าโรงซ่อมรถ | Dry Chemical
FE-056 | Fire Extinguisher |  |  |  | F8 | 1 | ทางเข้าโรงซ่อมรถ | Dry Chemical
FE-057 | Fire Extinguisher |  |  |  | F8 | 1 | ทางเข้าโรงซ่อมรถ | Dry Chemical
FE-058 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | NM | CO2
FE-059 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | MCO | CO2
FE-060 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | MI | Dry Chemical
FE-061 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | MCO | Dry Chemical
FE-062 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | MC | BF2000
FE-063 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | MC | CO2
FE-064 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | WC | CO2
FE-065 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | WC | CO2
FE-066 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | HT | Dry Chemical
FE-067 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | ที่เก็บแก็ส โรงอาหาร | BF2000
FE-068 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | WCJ-AS | CO2
FE-069 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | SG | BF2000
FE-070 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | SG | CO2
FE-071 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | QA | BF2000
FE-072 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | QA | BF2000
FE-073 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | OG | CO2
FE-074 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | OG | BF2000
FE-075 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | OFFICE | CO2
FE-076 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | OFFICE | BF2000
FE-077 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 1 | OFFICE | BF2000
FE-078 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | Under Ground | ST(CP) | BF2000
FE-079 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | Under Ground | ST(CP) | Dry Chemical
FE-080 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | Under Ground | ST(CP) | Dry Chemical
FE-081 | Fire Extinguisher |  |  |  | F5 | 1 | STDH 1 | CO2
FE-082 | Fire Extinguisher |  |  |  | F4 | 1 | ข้างห้อง Fire Alam | CO2
FE-083 | Fire Extinguisher |  |  |  | F4 | 1 | ป้อมหน้า | CO2
FE-084 | Fire Extinguisher |  |  |  | F4 | 1 | ป้อมหน้า | CO2
FE-085 | Fire Extinguisher |  |  |  | F5 | 2 | STDH 1 | BF2000
FE-086 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 2 | โรงอาหาร | CO2
FE-087 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 2 | PK-AS | Dry Chemical
FE-088 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 2 | PK-AS | Dry Chemical
FE-089 | Fire Extinguisher |  |  |  | F6 | 2 | โรงอาหาร | CO2
FE-090 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | OEM | BF2000
FE-091 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | OEM | CO2
FE-092 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | OEM | CO2
FE-093 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | ห้องTestงาน | BF2000
FE-094 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | ห้องเลเซอร์ | Dry Chemical
FE-095 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | หลังห้องประชุมใหญ่ | CO2
FE-096 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | ห้องครัวใหญ่ | BF2000
FE-097 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | สำนักงาน | BF2000
FE-098 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | สำนักงาน | BF2000
FE-099 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | สำนักงาน | BF2000
FE-100 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | สำนักงาน | BF2000
FE-101 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | สำนักงาน | BF2000
FE-102 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 1 | CP(ลานหน้าตึก) | BF2000
FE-103 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | Dry Chemical
FE-104 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | Under Ground | CP(ชั้นใต้ดิน) | CO2
FE-105 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | Under Ground | CP(ชั้นใต้ดิน) | CO2
FE-106 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | CO2
FE-107 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | BF2000
FE-108 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | BF2000
FE-109 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | BF2000
FE-110 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | BF2000
FE-111 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | Dry Chemical
FE-112 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | Dry Chemical
FE-113 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | CP(ชั้น 2) | Dry Chemical
FE-114 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 3 | CP(ชั้น 3) | BF2000
FE-115 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 3 | CP(ชั้น 3) | BF2000
FE-116 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 3 | CP(ชั้น 3) | BF2000
FE-117 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 3 | CP(ชั้น 3) | BF2000
FE-118 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 4 | CP(ชั้น 4) | CO2
FE-119 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 4 | CP(ชั้น 4) | Dry Chemical
FE-120 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 4 | CP(ชั้น 4) | Dry Chemical
FE-121 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 1 | OFFICE (Fac) | BF2000
FE-122 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | Under Ground | ฝ่ายผลิตชั้น ใต้ดินแผนก CP | CO2
FE-123 | Fire Extinguisher |  |  |  | F15 | 2 | บันไดทางลงชั้น ใต้ดินแผนก CP | Dry Chemical
FE-124 | Fire Extinguisher | [7 empty] | นำถังออกมาเก็บที่ห้อง DRIVER
FE-125 | Fire Extinguisher |  |  |  | F7 | 1 | HT (หลังเครื่องจักร) | CO2
FE-126 | Fire Extinguisher |  |  |  | F1 | 2 | MIS | Dry Chemical
FH-01 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ริมถนน
FH-02 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ริมถนน
FH-03 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ริมถนน
FH-04 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ริมถนน
FH-05 | Fire Hose |  |  |  | F5 | 1 | ข้างเครื่องชั่ง
FH-06 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ถนนฝั่งสวน
FH-07 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ถนนฝั่งสวน
FH-08 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ถนนฝั่งสวน
FH-09 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 1 | ถนนฝั่งสวน
FH-10 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 2 | หน้าห้องพยาบาล
FH-11 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 2 | หน้าห้องน้ำ
FH-12 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 2 | หน้าห้อง AC
FH-13 | Fire Hose |  |  |  | F1 | 2 | หน้าห้อง HR
FH-14 | Fire Hose |  |  |  | F6 | 1
FH-15 | Fire Hose |  |  |  | F6 | 1
FH-16 | Fire Hose |  |  |  | F6 | 1
FP-01 | Fire Pump |  |  |  | F1 | 1 | Fire pump
LIFT-1 | Lift |  | W-VF |  | F1 |  | Office | Passenger Lift 630 Kg.
LIFT-2 | Lift | EM3640 | Mitsubishi |  | F6 |  |  | Freight Lift 2000 Kg.
LIFT-3 | Lift | 847243 | FAER | H97363 | F1 |  |  | Semi-Passenger Lift
LIFT-4 | Lift | 201502 | CKD-MD |  | F9 |  |  | Freight Lift 2500 Kg.
LIFT-5 | Lift | EM3640 | Mitsubishi |  | F15 |  | Packaging | Freight Lift 2000 Kg.